## Szennyvíz
OROSZLÁNY, MÁTYÁS KIRÁLY UTCAI SZENNYVÍZCSATORNA KIVÁLTÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSI TERVE
KÖLTSÉGVETÉS
Fejezet | Alfejezet | Tétel | Tétel leírás | Mennyi-ség | Egy-ség | Anyag egységár | Díj egységár | Összes anyag | Összes díj
01 | 01 | 1.0 | Előkészítő munkák
01 | 01 | 1.1 | Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó | 1 | db |  |  | 0 | 0
01 | 01 | 1.2 | Közművek kutatása, majd védelembe helyezése kézi erővel, bármely konzisztenciájú, I-IV.o. talajban, 1,5 m mélységig | 10 | db |  |  | 0 | 0
01 | 01 | 1.3 | Geodéziai nyomvonal-, magassági pontok, hírközlési földkábel kitűzési feladatainak elvégzése (mérnöknap/db) | 1 | db |  |  | 0 | 0
01 | 01 | 1.4 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, tervezői műszaki vezetés a kivitelezés helyszínén alkalom/db | 1 | db |  |  | 0 | 0
01 | 01 | 1.5 | Forgalomtechnikai eszközök, táblák kihelyezése kompletten az ÚT 2-1.119:2010 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása című tervezési útmutató és kapcsolódó előírásai figyelembe vételével | 1 | db |  |  | 0 | 0
01 | 02 | 1.0 | Bontási és kiegészítő munkák
01 | 02 | 1.1 | Aszfalt burkolat élvágása 4-10 cm vastagságig | 157 | m |  |  | 0 | 0
01 | 02 | 1.2 | Kiemelt szegély bontása | 22 | m |  |  | 0 | 0
01 | 02 | 1.3 | Aszfaltburkolatú út bontása 11cm vastagságban | 89.3 | m2 |  |  | 0 | 0
01 | 02 | 1.4 | Aszfaltburkolatú járda bontása 4cm vastagságban | 6.2 | m2 |  |  | 0 | 0
01 | 02 | 1.5 | Út és járda alapjának bontása | 29.2 | m3 |  |  | 0 | 0
01 | 02 | 1.6 | Meglévő f 80cm beton tisztító aknák bontása munkagödör földkiemeléssel, melynek földmunkáját a 01 03 1.1 és 01 03 1.2 tétel tartalmazza | 3 | db |  |  | 0 | 0
01 | 02 | 1.7 | Meglévő DN300 b és DN315 KGPVC szennyvízcsatorna bontása munkaárok földkiemeléssel, melynek földmunkáját a 01 03 1.1 és 01 03 1.2 tétel tartalmazza | 73 | m |  |  | 0 | 0
01 | 02 | 1.8 | Bontott anyag (útburkolat, csőanyag, tisztítóakna) gépkocsira rakása, elszállítása 20 km körzeten belül, lerakásí díjjal együtt | 57.8 | m3 |  |  | 0 | 0
01 | 03 | 1.0 | Földmunka
01 | 03 | 1.1 | Munkaárok földkiemelése vonalas műtárgy helyén gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV.o. talajban, 2,6 m mélységig, 1,1 m árok szélességig | 86.7 | m3 |  |  | 0 | 0
01 | 03 | 1.2 | Munkagödör földkiemelése vonalas műtárgy helyén gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV.o. talajban, 2,85 m mélységig | 16.2 | m3 |  |  | 0 | 0
01 | 03 | 1.3 | Homokos kavics ágyazati réteg készítése tömörítve tisztító akna alatt minimum 15 cm vastagságban | 1.8 | m3 |  |  | 0 | 0
01 | 03 | 1.4 | Bányahomok ágyazati réteg készítése tömörítve KGPVC csövek alatt minimum 10 cm vastagságban | 8.3 | m3 |  |  | 0 | 0
01 | 03 | 1.5 | Bányahomok visszatöltés készítése tömörítve KGPVC csövek mellett és felett 30cm 30 cm vastagságban | 31.4 | m3 |  |  | 0 | 0
01 | 03 | 1.6 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba gépi erővel, réteges elterítéssel, I-IV.oszt. talajban, a burkolat alatti 50cm kivételével (Ki kell elégítenie a műszaki leírás 'Ágyazatkészítés' fejezetében leírtakat) | 20.6 | m3 |  |  | 0 | 0
01 | 03 | 1.7 | Előző tétel tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, vezeték felett, tömörítési fok 85 % | 14.6 | m3 |  |  | 0 | 0
01 | 03 | 1.8 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, réteges elterítéssel, I-IV.oszt. talajban, gépi erővel, a kialakítandó végleges földmű szint alatti 50 cm vastagságban | 40.8 | m3 |  |  | 0 | 0
01 | 03 | 1.9 | Előző tétel tömörítése gépi erővel, vezeték felett, tömörítési fok 95 % | 40.8 | m3 |  |  | 0 | 0
01 | 03 | 1.10 | Kiszoruló föld elszállítása, jármű ürítésével, I-IV.oszt.talaj esetén Megrendelő telephelyére szállítva | 46.7 | m3 |  |  | 0 | 0
01 | 04 | 1.0 | Dúcolási munkák
01 | 04 | 1.1 | Munkaárok és munkagödör dúcolása és bontása 1,6-2,1 m mélységek között, zártsorú hidraulikus, vagy fix pátria támmal | 227.8 | m² |  |  | 0 | 0
01 | 05 | 1.0 | Közművezeték építési munkák
01 | 05 | 1.1 | Szennyvízcsatorna gerincvezeték építése KG-PVC csőből kompletten, vízzáró kialakítással, gumigyűrűs illesztéssel, KGFP aknabekötő idomok egyidejű elhelyezésével DN200 KG-PVC | 73 | m |  |  | 0 | 0
01 | 05 | 1.2 | Szennyvízcsatorna bekötővezeték építése KG-PVC csőből kompletten, vízzáró kialakítással, gumigyűrűs illesztéssel, KGFP aknabekötő idomok egyidejű elhelyezésével DN200 KG-PVC | 3 | m |  |  | 0 | 0
01 | 05 | 1.3 | Szennyvízcsatorna gerincvezeték építése KG-PVC csőből kompletten, vízzáró kialakítással, gumigyűrűs illesztéssel, KGFP aknabekötő idomok egyidejű elhelyezésével DN160 KG-PVC | 3 | m |  |  | 0 | 0
01 | 05 | 1.4 | Tisztítóakna építése előregyártott SW Umwelttechnik típusú elemekből, vízzáró kivitelben, aknalejáró készítésével, szűkítő elemmel, műanyag bevonatos aknahágcsóval és 60 cm-es nehéz öntöttvas fedlap elhelyezéssel, küneteléssel és vízzáró belső vakolattal, 1,52 - 1,77m mélységgek között, aknakimutatás szerint. | 3 | db
|  |  | - AA 100/75/9 KN aknaalj | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  |  | - AA 100/100/9 KN aknaalj | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  |  | - ASZ 100/60/62,5 szűkítő | 3 | db |  |  | 0 | 0
|  |  | - ASZ 60/10 szintbeállító gyűrű | 4 | db |  |  | 0 | 0
|  |  | - ASZ 60/5 szintbeállító gyűrű | 3 | db |  |  | 0 | 0
|  |  | - öntöttvas fedlap zárt 894708. tip. (D400) | 3 | db |  |  | 0 | 0
01 | 05 | 1.5 | 2T jelű tisztítónyílás építése az alábbi KGPC idomok és anyagok felhasználásával | 1 | db
|  |  | - KGA 315/200/200 tiszítónyílás | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  |  | - KGGL315/3MS.SN2F felszálló cső | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  |  | - OV315F.TEL40TSR fedlap teleszkóppal és teleszkóp gyűrű | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  |  | - betongalér fedlap alá | 1 | db |  |  | 0 | 0
01 | 05 | 1.6 | Vakolat készítése aknában, cementhabarcsból, vízzáró kivitelben, három rétegben, 7,5+7,5+5,0 mm vastagságban Hvz 110, vízzáró cementhabarcs | 23 | m² |  |  | 0 | 0
01 | 05 | 1.7 | Csatlakozóhely készítése előregyártott aknafalban bekötőcső számára, utólag beépítve SIKASWELL P 2507 duzzadó szalaggal kiegészítve munkahézaghoz | 4 | db |  |  | 0 | 0
01 | 05 | 1.8 | Előregyártott víznyelőaknánál vízzáró kapcsolat kialakítása meglévő betoncső-műamyagcső között gumi mandzsettával (FLEXSEAL) DN 150 UNIV | 2 | db |  |  | 0 | 0
01 | 05 | 1.9 | Előregyártott víznyelőaknánál vízzáró kapcsolat kialakítása meglévő betoncső-műamyagcső között gumi mandzsettával (FLEXSEAL) DN 200 UNIV | 2 | db |  |  | 0 | 0
01 | 05 | 1.10 | 10cm vtg. védőbeton készítése tervezett szennyvízcsatorna védelmére a vízvezeték keresztezsénél a keresztezéstől számított 1-1 fm hosszban C12/15-X0b(H)-32-F1 betonból (0,2 m³/db) | 3 | db |  |  | 0 | 0
01 | 06 | 1.0 | Helyreállítási munka
01 | 06 | 1.1 | Kiemelt szegélysor építése megtámasztó gerendával | 13 | m |  |  | 0 | 0
01 | 06 | 1.2 | Süllyesztett szegélysor építése megtámasztó gerendával | 5 | m |  |  | 0 | 0
01 | 06 | 1.3 | Aszfalt burkolatú út helyreállítása:
|  |  | - 4 cm vtg. AC-11 N (50/70) aszfalt kopóréteg készítése | 43.2 | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | - 7 cm vtg. AC-22 N (50/70) aszfalt kötőréteg készítése | 36.1 | m² |  |  |  | 0
|  |  | - 15 cm vtg. Ckt. mechanikai stabilizációs réteg készítése | 36.1 | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | - 20 cm vtg. fagyvédő réteg készítése, tömörítéssel | 36.1 | m² |  |  | 0 | 0
01 | 06 | 1.1 | Burkolt felületek ideiglenes helyreállítása:
|  |  | - 20cm vtg. M22 mechanikai stabilizáció építése tömrítéssel | 48.2 | m² |  |  | 0 | 0
01 | 07 | 1.0 | Egyéb építési munkák
01 | 07 | 1.1 | Szennyvízcsatorna, valamint tisztítóaknák vízzárósági vizsgálata a teljes szakaszon, csőelzáró manipulátorokkal | 73 | m |  |  | 0 | 0
01 | 07 | 1.2 | Csatornaszakaszok videokamerás ellenőrzése, felvétel rögzítése | 73 | m |  |  | 0 | 0
01 | 07 | 1.3 | Talajtömörség vizsgálat készítése radiometriás eljárással (MMT-ben kerül pontosításra) | 1 | db |  |  | 0 | 0
01 | 07 | 1.4 | Védőkorlát elhelyezése és bontása a munkaárok kétoldali elkorlátozásával | 146 | m |  |  | 0 | 0
01 | 07 | 1.5 | Átadási dokumentáció készítése, kompletten nyíltárkos geodéziai beméréssel, műbizonylatokkal, dokumentálás papíron és digitális formában kompletten | 1 | db |  |  | 0 | 0
01 | 07 | 1.6 | Megvalósulási terv elkészítése (dwg. formátumban is) | 1 | db |  |  | 0 | 0
SZENNYCSATORNA VEZETÉK ÉPÍTÉS: | [7 empty] | 0 | 0
ÖSSZESEN: | [7 empty] | 0
+ ÁFA (27%): | [7 empty] | 0
MINDÖSSZESEN: | [7 empty] | 0
AZ ELŐÍRÁNYZOTT TÉTELEKET IS KÖLTSÉGELNI SZÜKSÉGES!
01 | 8 | 1.0 | Előirányzott (opciós) tételek
01 | 08 | 1.1 | Szakfelügyelet megrendelése az ÉDV ZRt.-től a munkavégzés idejére | 0 | ó | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 08 | 1.2 | Szakfelügyelet megrendelése az MVM ZRt.-től a munkavégzés idejére | 0 | ó | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 08 | 1.3 | Szakfelügyelet megrendelése a Telekom NYRt.-től a munkavégzés idejére | 0 | ó | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 08 | 1.4 | Szakfelügyelet megrendelése az E.On ZRt.-től a munkavégzés idejére | 0 | ó | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 08 | 1.5 | Munkakezdési engedély kérése Oroszlány Polgármesteri Hivatalától | 0 | ó | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 08 | 1.6 | Közút nem közlekedés célú igénybevételére számított területhasználati díj megfizetési kötelezettsége | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 08 | 1.7 | Nyíltvíztartás szívókútjainak készítése, kútgyűrű beépítése 80/75 cm méretű elemekkel | 0 | db | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 08 | 1.8 | Nyíltvíztartás szívókútjainak készítése, 80 cm átmérőjű szívókutak fenékbetonozása | 0 | db | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 08 | 1.9 | Nyíltvíztartásnál helyszínentartás, 501-1000 liter/perc teljesítményű szivattyúval | 0 | ó | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 08 | 1.10 | Nyíltvíztartásnál üzemelés, 501-1000 liter/perc teljesítményű szivattyúval | 0 | ó | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 08 | 1.11 | Talajvízszint süllyesztés vákuumkút üzemeltetésével (elméleti 200 méter épített hosszra számítva)
|  |  | Kút (csáp) telepítése gépi erővel | 0 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Rendszer kiépítés | 0 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Gépház üzemeltetés nap/2db | 0 | nap | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Felvonulás alkalom/db | 0 | db | 0 | 0 | 0 | 0
ELŐIRÁNYZOTT OPCIÓNÁLIS TÉTELEK: | [7 empty] | 0 | 0

## Aknakimutatás
OROSZLÁNY, ISKOLA UTCAI SZENNYVÍZCSATORNA KIVÁLTÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSI TERVE AKNAKIMUTATÁS
Akna jele | Fedlap | Folyásf. | Mélység | Aknaalj AA 100/100/9 KN | Aknaalj AA 100/75/9 KN | Aknagyűrű AGY 100/25/9 | Szintbeállító ASZ 60/10 | Szintbeállító ASZ 60/5 | Egyesített szűkítő AK 100/60/60/9 | Fedlap típusa
1 | 184.81 | 183.28 | 1.53 |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 | D400 | 892062
2T | 184.99 | 183.47 | 1.52 | [6 empty] | D400
3 | 185.62 | 183.85 | 1.77 | 1 |  |  | 1 | 2 | 1 | D400 | 892062
4 | 186 | 184.36 | 1.64 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | D400 | 892062
|  |  | Összesen | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3